Sistem IoMT pentru monitorizarea cardiacă la distanță și detectarea automată a anomaliilor ECG cu ajutorul inteligenței artificiale

1.Scop

Scopul proiectului este dezvoltarea unui sistem de monitorizare cardiacă la distanță, care se bazează pe tehnologii IoMT și care e capabil să colecteze, să transmită și să analizeze în timp real semnale electrocardiografice. Sistemul se vrea să urmărească identificarea automată a anomaliilor cardiace și să furnizeze informații relevante atât utilizatorului, cât și personalului medical, astfel contribuind la detectarea precoce a problemelor cardiovasculare și îmbunătățirea procesului de monitorizare a pacienților.

2. Obiectiv principal

Se dorește realizarea unei platforme integrate de monitorizare ECG la distanță care să permită achiziția datelor biologice, transmiterea acestora prin internet și analiza automată a semnalului achiziționat utilizând algoritmi de inteligență artificială, pentru identificarea posibilelor anomalii cardiace.

3. Obiective specifice

- Dezvoltarea unui modul hardware pentru achiziția semnalului ECG, utilizând senzori biomedicali și microcontrolere.

- Implementarea unui mecanism de transmitere a datelor prin rețea Wi-Fi spre un server central.

- Crearea unei baze de date pentru stocarea și gestionarea înregistrărilor ECG.

- Dezvoltarea unei interfețe pentru vizualizarea în timp real a semnalelor monitorizate.

- Implementarea metodelor de procesare digitală a semnalelor pentru eliminarea zgomotelor și îmbunătățirea calității datelor.

- Extragerea parametrilor cardiaci relevanţi, cum ar fi ritmul cardiac, intervalele RR, HRV, SDNN, RMSSD.

- Dezvoltarea unui modul bazat pe inteligență artificială pentru clasificarea semnalelor ECG și detectarea automată a anomaliilor.

- Generarea de notificări și alerte în cazul identificării unor modificări semnificative ale parametrilor monitorizați.

- Evaluarea performanței sistemului, utilizând baze de date ECG publice și teste experimentale.

4. Scurtă descriere

Bolile cardiovasculare reprezintă una din principalele cauze de mortalitate din lume, iar monitorizarea în mod continuu a pacienților poate contribui la detectarea precoce a unor afecțiuni serioase, precum fibrilația atrială, tahicardia sau alte tulburări de ritm cardiac. În prezent, majoritatea sistemelor de electrocardiografie sunt utilizate doar în cadrul consultațiilor medicale, oferind informații limitate la momentul înregistrării semnalului.

Proiectul propus are ca scop dezvoltarea unui sistem ECG existent, bazat pe microcontroler, prin integrarea de concepte moderne de monitorizare la distanță, IoMT(Internet of Medical Things) și inteligență artificială. Se dorește ca sistemul să permită colectarea continuă a semnalelor ECG, transmiterea acestora prin internet, iar apoi analiza automată a datelor pentru identificarea unor posibile anomalii cardiace.

Datele achiziționate vor fi stocate într – o bază de date și se vor putea vizualiza prin intermediul unei aplicații web. În plus, indicatorii cardiaci relevanți, precum frecvența cardiacă și variabilitatea ritmului cardiac(HRV), vor fi calculați, ei fiind utilizați frecvent în evaluarea stării cardiovasculare și a răspunsului organismului la stres.

O componentă importantă a proiectului va fi integrarea unui modul de inteligență artificială care să fie capabil să analizeze automat semnalele ECG și să identifice modele asociate unor posibile afecțiuni cardiace. În cazul detectării unor valori anormale, sistemul va genera alerte care vor putea fi utilizate pentru monitorizarea preventivă a pacientului.

Prin combinarea senzorilor biomedicali, a comunicațiilor IoT, a procesării semnalelor și a algoritmilor de inteligență artificială, proiectul urmărește realizarea unui prototip funcțional de telemonitorizare cardiacă ce poate reprezenta o bază a dezvoltării viitoare în domeniul sănătății digitale.

5. Rezultate estimate

Principalul rezultat dorit este realizarea unui prototip funcțional de monitorizare ECG la distanță. Se mai dorește transmiterea în timp real a datelor biologice către un server central, vizualizarea semnalului ECG prin intermediul unei interfețe web, calculul automat al parametrilor cardiaci relevanți, implementarea unui algoritm de IA pentru identificarea automată a anomaliilor, generarea de alerte în cazul detectării unor modicicări suspecte, validarea funcționalității sistemului prin utilizarea unor baze de date ECG publice și a testelor experimentale, și, în final, demonstrarea aplicabilității conceptelor IoMT și IA în monitorizarea la distanță a sănătății.

6. Tehnologii potențiale

Hardware: ESP32(microcontroler cu Wi-Fi integrat), modul ECG AD8232, electrozi ECG de unică folosință, sursă de alimentare portabilă.

Software: Python, Arduino IDE, SQLite sau PostgreSQL(bază de date).

Procesare și inteligență artificială: NumPy, Panfas, SciPy, Scikit Learn.

Date pentru antrenare și validare: PhysioNet, alte baze de date ECG publice.

Comunicații: Wi-Fi.